## Feuil1
DETENDEURS
CHAQUE UTILISATEUR AURA SIGNE UNE CHARTE D'UTILSATION DU MATERIEL MIS A DISPOSITION PAR LE CLUB OU IL RECONNAT AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONSIGNES
ENTRETIEN COURANT |  | Voir fiche détaillée et affichée |  |  | Signaler l'éventuel effacement du marquage
APRES CHAQUE UTILISATION
L'utilisateur vérifie l'absence de craquelure sur les flexibles, il vérifie l'absence d'hernie, il vérifie les serrages des flexibles sur le premier étage, il vérifie l'intégrité de l'embout, il vérifie la présence du collier de serrage sur l'embout. Il doit signaler tout défaut au DP du jour et isoler le matériel dans la zone prévue pour le matériel en maintenance. Il vérifie la propreté du 2ème étage et le rince à l'eau si nécessaire. Il procède à la désinfection du 2ème étage en utilisant le spray d'Ecostérix. Il suspend le détendeur sur le rack dédié.
ENTRETIEN ANNUEL |  | REF 1 |  |  | Voir fiche détaillée dans le classeur "maintenance du matériel et notice du fabricant"
FREQUENCE DE LA JOURNEE TIV LE VENDREDI SAINT
Une personne compétente nommée par le président du club observe le matériel et effectue les contrôles suivants : il vérifie l'absence de craquelure sur les flexibles, il vérifie l'absence d'hernie, il vérifie les serrages des flexibles sur le premier étage, il vérifie l'intégrité de l'embout, il vérifie la présence du collier de serrage sur l'embout. Il met le détendeur sous pression et observe l'absence de fuite. Il actionne le bouton de surpression et vérifie l'efficacité. Il vérifie l'intégrité de la soupape d'expiration. Il respire à plusieurs reprises pour constater le fonctionnement. Il rince et désinfecte le détendeur. Il suspend le détendeur sur le rack dédié.
Matériel | fabricant | dernière révision | prochaine révision | n°série | date de mise en service | date prévue de mise au rebut | intervention périodique descrition REF 1 indiquer la date et signature | intervention intermédiaire : décrire la maintenance indiquer la date et signature
DETENDEUR AIR PRINCIPAL TITAN LX | Aqualung | 2019-01-01 | 2021-01-01 | 218597 | 2018-10-01 | 2038-10-01 | 25/04/2020 FRED STEIN | 12/01/2020 GUY FELDER : remplacement embout