## Feuil1
MANOMETRES
CHAQUE UTILISATEUR AURA SIGNE UNE CHARTE D'UTILSATION DU MATERIEL MIS A DISPOSITION PAR LE CLUB OU IL RECONNAT AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONSIGNES
ENTRETIEN COURANT |  | Voir fiche détaillée et affichée |  | Signaler l'éventuel effacement du marquage
APRES CHAQUE UTILISATION
L'utilisateur vérifie l'absence de craquelure sur le flexible, il vérifie l'absence d'hernie, il vérifie le serrage du flexible sur le premier étage, il vérifie que l'aiguille soit revenu sur le zéro. Il doit signaler tout défaut au DP du jour et isoler le matériel dans la zone prévue pour le matériel en maintenance.
ENTRETIEN ANNUEL |  | REF 1 |  | Voir fiche détaillée dans le classeur "maintenance du matériel et notice du fabricant"
FREQUENCE DE LA JOURNEE TIV LE VENDREDI SAINT
Une personne compétente nommée par le président du club observe le matériel et effectue les contrôles suivants : il vérifie l'absence de craquelure sur le flexible, il vérifie l'absence d'hernie, il vérifie les serrage du flexible sur le premier étage, il vérifie que l'aiguille soit revenue sur le zéro. Il met le détendeur sous pression et constate la pression. Il place un autre détendeur sur le même bloc qu'il met également sous pression pour comparer la pression. Si la pression est identique le manomètre est considéré comme conforme. Si la pression est différente, un autre test est effectué jusqu'à déterminer quels manomètres correspondent à la bonne pression. Le manomètre non conforme est mis au rebut.
Matériel | fabricant |  | n°identification | date de mise en service | date prévue de mise au rebut | intervention périodique descrition REF 1 indiquer la date et signature | intervention intermédiaire : décrire la maintenance indiquer la date et signature
Manomètre | Subea |  | 12 | 2020-03-01 | 2030-03-01 | 25/04/2020 FRED STEIN | NEANT